**Załącznik nr 1 do SIWZ (stanowi treść oferty)**

**OPIS/WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

UWAGA DOTYCZY VATU :

STAWKA PODATKU VAT NIE OBOWIĄZUJE Z TYTUŁU WEWNATRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW LUB WYKONAWCA NIE MA SIEDZIBY NA TERYTORIUM RP A OBOWIAZEK PODATKOWY CIĄŻY NA ZAMAWIAJĄCYM ( METODA ODWROTNEGO OBCIAZENIA – REVERSE CHARGE)

**PAKIET 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu**  **zamówienia** | **Jednostka miary**  **Zestaw** | **Cena jedn. netto**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Wartość netto**  *Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP* | **Cena jedn.**  **brutto** | **Wartość brutto** | **Stawka podatku**  **VAT**  Dla *wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów* | **Producent / nazwa własna/ dawka/**  **numer katalogowy (jeśli Wykonawca posiada)**  **ilość sztuk w opakowaniu jednostkowym**  **klasa wyrobu medycznego** |
| 1. | **Dzierżawa automatycznego systemu przeznaczonego do produkcji mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z lożą lamiraną Lamil 19, wymagania zamawiającego zawarte są w tabeli pod formularzem (36 miesięcy)** | 1 | XXX | XXX | **Czynsz dzierżawy na okres 1 miesiąca brutto (podać poniżej wartość)**  ………………. | **Czynsz dzierżawy na okres 36 miesięcy**  **brutto (podać poniżej wartość)**  ………………. |  |  |
| 2 | **Zestaw przewodów (kaseta zawierająca 12-24 kanałów) zgodny z mieszalnikiem zaproponowanym w dzierżawie, wymagania zamawiającego zawarte są w tabeli pod formularzem** | 300 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 3 | **Adapter z dwiema końcówkami typu "female"** | 500 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 4 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 150 ml** | 300 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 5 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 250 ml** | 300 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 6 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 500 ml** | 200 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 7 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 1000 ml** | 1 000 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 8 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 2000 ml** | 3 000 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 9 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 3000 ml** | 1 000 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| 10 | **Jednorazowy, jałowy, apirogenny worek jednokomorowy do żywienia pozajelitowego. Wykonany z tworzywa typu EVA, zgodny z zestawem przewodów do mieszalnika zaproponowanego w dzierżawie. Pojemność 4000 ml** | 300 | xxx | xxx |  |  |  |  |
| **xxx** | **RAZEM** |  | **xxxx** | **xxxx** | **xxxx** |  | **xxxx** | **xxxx** |

* + 1. Cena dzierżawy pakiet 1 poz. 1 za okres 1-go miesiąca (bez VAT):

Słownie:

Cena dzierżawy pakiet 1 poz. 1 za okres 1-go miesiąca (z VAT):

Słownie:

* + 1. Cena dzierżawy pakiet 1 poz. 1 za okres 36 miesięcy (bez VAT):

Słownie:

Cena dzierżawy pakiet 1 poz. 1 za okres 36 miesięcy (z VAT):

Słownie:

* + 1. Cena pakietu 1 poz. 2 - 10 (bez VAT):

Słownie:

Cena pakietu 1 poz. 2 - 10 (z VAT):

Słownie:

* + 1. Cena pakietu 1 całkowita poz. 1 - 10 (bez VAT):

Słownie:

Cena pakietu 1 całkowita poz. 1 - 10 (z VAT):

Słownie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Potwierdzenie warunku TAK/NIE oraz opis wykonawcy\*** |
| 1. | Mieszalnik z min. 12 kanałowym systemem do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego, umożliwiający produkcję w ciągu dnia pracy minimum 50 kompletnych mieszanin do żywienia pozajelitowego o objętości do 4000 ml: |  |
| 1.1. | System wykonawczy zawierający min. 12 kanałów sterowanych komputerowo pozwalających na sporządzenie w loży z nawiewem laminarnym zindywidualizowanych mieszanin do żywienia pozajelitowego z automatycznym systemem pobierania składników |  |
| 1.2. | Zaoferowany system pozwala na sporządzanie mieszanin do żywienia pozajelitowego metodą wolumetryczną z grawimetryczną weryfikacją\* \*W przypadku zaoferowania urządzenia umożliwiającego sporządzenie mieszanin metodą wolumetryczną z grawimetryczną weryfikacją Zamawiający wymaga dostawy wysoce precyzyjnej wagi elektronicznej dostosowanej do pracy w loży z nawiewem laminarnym, kompatybilnej z zaoferowanym urządzeniem i oprogramowaniem, pozwalającej na sporządzenie mieszanin do żywienia pozajelitowego o wskazanej w pkt. 1. objętości z zadeklarowaną dla urządzenia dokładnością i tolerancją błędu. |  |
| 1.3. | Zaoferowany system (wraz z urządzeniami pomocniczymi np. wagą elektroniczną) musi mieścić się w świetle loży z nawiewem laminarnym pozostawiając wolną przestrzeń roboczą niezbędną do wykonywania czynności koniecznych do bezpiecznego sporządzania mieszanin. System nie może zakłócać przepływu jałowego powietrza w przestrzeni roboczej.\* \*W przypadku zaoferowania urządzenia o wymiarach przekraczających opisane wyżej Zamawiający wymaga w cenie oferty dostawy, montażu i uruchomienia fabrycznie nowej komory laminarnej z blatem roboczym o wielkości dostosowanej do zaoferowanego urządzenia wraz z serwisem, konserwacją oraz koniecznymi przeglądami technicznymi przez cały okres trwania dzierżawy. Zaoferowana komora laminarna z wyjątkiem wymiarów musi posiadać takie same lub lepsze parametry techniczne jak komora aktualnie znajdująca się w boksie aseptycznym. |  |
| 1.4. | Zaoferowane urządzenie oraz pozostałe urządzenia pomocnicze (np. waga elektroniczna) przeznaczone do pracy w boksie aseptycznym muszą być wykonane z materiałów, które pozwalają na skuteczne mycie i dezynfekcję przy użyciu określonych środków myjących i dezynfekujących. np. etanol, izopropanol itp. |  |
| 1.5. | Zaoferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe. Data produkcji: nie wcześniej niż 2019 r. |  |
| 1.6. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE (główny moduł musi posiadać certyfikat zgodności CE dla wyrobu medycznego). |  |
| 1.7. | Maksymalny dopuszczalny błąd zaoferowanego urządzenia nie może przekroczyć więcej niż 3% dla objętości poniżej 10 ml. |  |
| 1.8. | Minimalna objętość dozowania to 0,1 ml. |  |
| 1.9. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać ekran dotykowy 12”, posiadający interfejs w języku polskim. |  |
| 2. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać możliwość dostępu do sieci LAN/WLAN. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł WLAN. |  |
| 2.1. | Zaoferowane urządzenie musi posiadać identyfikację użytkownika w technologii RFID. |  |
| 2.2. | Zamawiający zastrzega sobie w toku sprawdzania ofert prawo do zwrócenia się do Wykonawców o dostarczenie w uzgodnionym terminie (na koszt Wykonawcy) oferowanego urządzenia w celu sprawdzenia jego zgodności z zapisami SIWZ lub umożliwienie jego sprawdzenia w innym wskazanym miejscu. |  |
| 2.3. | Zaoferowane urządzenie posiada możliwość napełniania worków 2-komorowych |  |
| 2.4. | Do zaoferowanego urządzenia dołączone zostaną: drukarka do etykiet samoprzylepnych oraz sprzęt komputerowy z oprogramowaniem w języku polskim, sterującym procesem produkcji, wykrywającym błędy w procesie wytwarzania, umożliwiającym prowadzenie bazy danych pacjentów, mieszanin, preparatów oraz wydruk etykiet na podstawie wprowadzonych recept. |  |
| 3. | Zaoferowane urządzenie wraz ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem musi umożliwić oddzielenie pracy administracyjnej w części biurowej (np. drukowanie etykiet) od sporządzania mieszanin w boksie aseptycznym i równocześnie pozwolić na wprowadzenie składu recept w części biurowej i ich sporządzenie w boksie aseptycznym. Zamawiający wymaga zaoferowania rozwiązania, w którym oprogramowanie w boksie aseptycznym jest zgodne z oprogramowaniem w części biurowej (administracyjnej) |  |
| 4 | Do zaoferowanego urządzenia zostanie dołączone Oprogramowanie wspierające pracę przy wykonywaniu mieszanin żywieniowych o wskazanych parametrach: 1.Możliwość zlecenia mieszaniny żywieniowej dla pacjentów przez oddziały zdalnie 2. Możliwość dobrania składu mieszaniny do indywidualnych potrzeb pacjenta  3. Drukowanie listy potrzeb, zużycia preparatów i etykiet 4. Przesyłanie recept przez sieć do maszyny wykonującej |  |
| 5 | Wszystkie zaoferowane urządzenia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie przez cały okres dzierżawy będą podlegały serwisowi, konserwacji i przeglądom technicznym świadczonym przez Wykonawcę w cenie oferty\* \*Czas naprawy  - dla urządzeń i sprzętu komputerowego: 24h od czasu zgłoszenia awarii, a w przypadku, gdy przewidywany czas naprawy przekroczy 24h dostarczenie urządzenia zastępczego o takich samych parametrach technicznych w ciągu 24h od czasu zgłoszenia awarii.  - dla oprogramowania 5h na rozwiązania zastępcze od czasu zgłoszenia awarii i 24h na całkowite rozwiązanie problemu od czasu zgłoszenia awarii. |  |
| 6 | W cenie zaoferowanego systemu musi być zawarta dostawa, instalacja, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu Apteki Szpitalnej. Szkolenie powinno odbyć się na terenie Apteki w godzinach pracy lub za zgodą Kierownika Apteki w innym miejscu i/lub czasie w sposób, który nie będzie dezorganizował dziennego cyklu pracy w Pracowni Żywienia Pozajelitowego. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów szkoleniowych w ilości niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia pracowników. |  |
| 7 | Do zaoferowanego urządzenia dołączone zostaną w cenie oferty wszystkie inne sprzęty, akcesoria, urządzenia pomocnicze niezbędne do prawidłowego ustawienia, montażu i uruchomienia urządzenia oraz umożliwiające bezpieczne sporządzanie mieszanin w boksie aseptycznym np. kable zasilające, rozdzielacz (separator) przewodów, chroniący przed splątaniem przewodów, stojak do mocowania płynów itp. |  |
| 7. | Pojedynczy zestaw transferowy do zaoferowanego urządzenia (dzienna kaseta) musi stanowić jeden element (kaseta + linia główna zestawu z 12 liniami z wysoko- i niskoobjętościowymi przewodami podającymi) oraz posiadać możliwość produkcji minimum 300l bez konieczności zmiany kasety. |  |

\* **- odpowiedź NIE lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty**

**………………………………………**

**Podpis Wykonawcy**

#### Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

### **FORMULARZ OFERTOWY**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  ***przetarg nieograniczony***

Przedmiot zamówienia: **Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet**

Termin wykonania zamówienia: **36 miesięcy**

**1. Dane Wykonawcy:**

**(nazwa firmy)**

**(adres siedziby)**

**(województwo, powiat)**

**(nr faxu)**

**(e-mail – niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną)**

**Nr NIP(podać numer unijny)…......................................... ....................................................................**

**2.Cena jednostkowa brutto ( należy podać, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ).**

**3. Termin płatności : 60 dni**

**4.Cena Pakietu nr ……..…… bez podatku VAT i z podatkiem VAT** .

a) bez VAT ....................................................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................................................

b) z VAT ...................................................................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%).......................................................................................................................

*- Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)*

***(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 4 lub złożyć odrębny formularz)***

**Termin dostawy max - 3 dni** **robocze** (wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje, że termin dostawy wynosi 3 dni, podać w dniach,)…………

5.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

6.W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Lista załączników:

………………**………………………. …......................................................**

**Data Podpisy i pieczątka Wykonawcy**

**\*Miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca**

**Załącznik nr 3** **(Wykonawca dołączy do oferty)**

**EZP/149/20**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. na  **Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet** prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. *(miejscowość),*dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),*dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),*dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 4**

**EZP/149/20**

**Wykonawca oświadczenie dostarczy zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5**

**Wykonawca:**

.............................................................

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: data*

*NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

**Dotyczy postępowania na:**

**Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet**

**INFORMACJA**

**o przynależności do grupy kapitałowej**

**(zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp)**

**oświadczam, że Wykonawca:**

* **nie należy do grupy kapitałowej\***
* **należy do grupy kapitałowej\*** (Wykonawca wskażę tylko te podmiotu z tej samej grupy kapitałowej, które złożyły ofertę na ten sam przedmiot zamówienia (w przypadku zamówienia w części na ten sam pakiet), na który złożył swoją ofertę Wykonawca składający niniejszą informację, terminie określonym w SIWZ cz. II, ust 1.6.).

*\*zaznaczyć właściwe*

**Załącznik nr 5** **(Wykonawca dołączy do oferty)**

**EZP/149/20**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. na **Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet,** prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),*dnia ………….……. r.

…………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp*(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).*Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),*dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

*[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),*dnia …………………. r. …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),*dnia …………………. r.

…………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 6 do SIWZ** (**Wykonawca dołączy do oferty)**

**Dotyczy postępowania na:**

**Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet**

**Oświadczenie Wykonawcy**

**Wykonawca poda czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć „x” lub w inny sposób TAK albo NIE):**

* TAK,
* NIE

**Załącznik nr 7** **(Wykonawca dołączy do oferty)**

**EZP/149/20**

***Przedmiot* : Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet**

**……………………….. ………………………..**

Nazwa Wykonawcy data

**OŚWIADCZENIE**

Oświadczam, że posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaproponowany przedmiot zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, np. **CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności** (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny) **oraz, że dostarczę przedmiotowe dokumenty na żądanie Zamawiającego.**

**…………………………….**

**Podpis Wykonawcy**

**Załącznik nr 8 (Wykonawca dołączy do oferty)**

**EZP/149/20**

**Zamawiający:**

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Wykonawca:**

…………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

*w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

**…………………………….**

**Podpis Wykonawcy**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

#### Załącznik nr 9

**EZP/149/20**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet**

W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę firmy poza granicami Polski, Zamawiający wprowadzi do umowy następujące zapisy:

1. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu wypełnienia deklaracji INTRASTAT (system statystyki obrotów handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej) przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT wraz z następującymi danymi dotyczącymi każdej pozycji faktury osobno:

a) ośmiocyfrowy kod towaru zgodnie z kodem określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN),stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987r., str. 1 i n.), zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 2344/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. zmieniającym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 346 z dnia 31.12.2003r., str. 38 i n.) albo – w przypadkach szczególnych – kod towarowy określony w części II ust. 2 i ust. 6 Instrukcji;

b) opis towaru ( należy podać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego identyfikację-opis musi umożliwić klasyfikację towaru według kodu Scalonej Nomenklatury (CN). Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN;

c)masa netto ( w pełnych kilogramach ) - masa netto to masa towaru bez opakowania. W przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż 1 kilogram, należy wpisać"1". Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych, określonych w aneksie "H" do Instrukcji;

d)ilość w uzupełniającej jednostce miary – należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać). Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać "0". Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy wpisać "1".

2. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt. 2 na fakturze i braku pisemnego uzupełnienia przez Wykonawcę tych danych Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę grzywny według taryfikatora urzędu Celnego za niezłożenie deklaracji INTRASTAT – PRZYWÓZ w terminie.

3. W przypadku, gdy spoza obszaru Unii Europejskiej dostawa towaru nie ma charakteru dostawy wewnątrzwspólnotowej i nie objęta jest koniecznością sporządzania przez Zamawiającego deklaracji INTRASTAT pkt.1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.

4. W przypadkach określonych nowelizacją ustawy o VAT z dnia 11.03.2004, gdy nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze względu na brak dostawy spoza granic RP a dostawcą jest podmiot ( Wykonawca) nie posiadający siedziby na terytorium RP pkt.1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.

Załącznik nr 10

**EZP/149/20**

**UMOWA Nr ....../……./EZP –wzór**

zawarta w  **dniu ............................ roku** w Poznaniu

pomiędzy

....................................................................................... *(nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej)*, adres: ............................................................................... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ........................... pod nr KRS: .................................. *(dla osób prawnych)*/ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ................................................ pod nr ..............................

*(dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej)*/ w rejestrze ................................................... pod nr ............... *(dla innych podmiotów)*

o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej **:………………………………………..**

Numerze Identyfikacji Podatkowej:( w zakresie dostaw wewnątrzwspólnotowych numer podatnika VAT UE) …………………………….

reprezentowanym przez:

................................ - ............................. *(reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa)*

**reprezentowanym przez:**

**………………………………………………………….**

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

a

**Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa ½,**

zarejestrowanym w dniu 28.02.2001r. w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS : 0000001853

o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: PL 778-13-43-588, Regon 000288828

**reprezentowanym przez:**

**Dyrektor Szpitala -………………………**

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

§ 1

Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843), w trybie przetargu nieograniczonego, zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu **Zakup (dostawa) na wyroby medyczne do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego na potrzeby pacjentów szpitala i pacjentów żywionych pozajelitowo w warunkach domowych, będących pod opieką Poradni żywieniowej oraz dzierżawa mieszalnika – 1 pakiet** wg załącznika do niniejszej umowy stanowiącego jej integralną część, który jest zgodny z ofertą przetargową (załącznik zostanie przygotowany na podstawie przedstawionej oferty – obecnie Załącznik nr 1 SIWZ ).

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar najwyższej jakości.

2. Ilość przedmiotu umowy może ulec zmniejszeniu, zgodnie z § 6 ust. 2.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części lub całości umowy w trakcie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

§ 3

1. Dostawa towaru przez Wykonawcę odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie pisemnego zamówienia Zamawiającego, który określi każdorazowo wielkość i asortyment dostawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu towar transportem na własne ryzyko. Koszt transportu zawarty w cenie umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do magazynu Apteki Zamawiającego w terminie**.............. dni (roboczych)** od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego.

4. Przedmiot umowy należy dostarczyć do magazynu Apteki Zamawiającego do godz. 15:00.

**§ 4**

W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.

§ 5

1. Termin dostawy przez Wykonawcę ustalony w § 3 może zostać przedłużony zgodnie z § 6 ust.1.

2. O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust.1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, wyznaczając nowy termin dostawy.

3. W przypadku możliwości zaistnienia braku w dostawach wynikających bezpośrednio z winy producenta/wytwórcy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, natychmiastowego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych celem uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. Zmiana terminu dostawy

1. zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi ,stanami epidemii i innymi okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie dostawy w terminie,
2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy,
3. zmiany będące wynikiem czasowego wstrzymania produkcji towarów lub braków towarów na polskim rynku będących przedmiotem Umowy, w tym będące następstwem działania organów administracji publicznej,
4. dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a)-c) termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres tych okoliczności.

1. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
2. zmiany spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy towarów nie wymienionych w Umowie. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup towarów zamiennych, równoważnych (np. towarów w zamiennym opakowaniu lub towarów o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale ich cena nie może przewyższać ceny towarów podstawowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
3. zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych towarów w większej ilości niż wymieniona Umowie. Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów,
4. zmiany spowodowane nie wykupieniem pełnej ilości towarów. W powyższym przypadku Umowa może zostać przedłużona do czasu wykupienia pełnej ilości towarów określonych w Umowie, na zasadach określonych w § 14 ust 1 Umowy.
5. dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
6. dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości.
7. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy

a) zmiany spowodowane udzieleniem przez Wykonawcę upustów promocyjnych. W przypadku udzielenia przez Wykonawcę upustów promocyjnych dla klienta w okresie trwania Umowy, upusty będą obowiązywały również dla tej Umowy,

b) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT lub podatku akcyzowego. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia netto Wykonawcy. W takim przypadku cenna brutto nie zmieni się, zaś obniżeniu ulegnie wynagrodzenie netto Wykonawcy. Jeśli zmiana stawki VAT lub podatku akcyzowego będzie powodować zmniejszenie kosztów przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego zapłaconego przez Wykonawcę.

c) zmiany polegające na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

d) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika.

e) Zgodnie z art. 142 ust. 5 pzp **(umowa zawarta na okres powyżej 12 miesięcy)**- zmiana wysokości

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

**1)** stawki podatku od towarów i usług (jak lit. b),

**2)** wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

**3)** zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

**4)**zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę

1. Niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie przewidywał on przy zawarciu umowy.

5. Zmiany są dopuszczalne, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub

nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego

podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego

podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp;

6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na dostawy.

6. Zmiana postanowień zawartej Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

Zmiana może być wprowadzona po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

**§ 7**

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony towar Zamawiającemu – zgodnej z datą ważności na opakowaniu.

2. Termin ważności sprzedawanego towaru nie może upłynąć wcześniej niż 12 miesięcy. .

§ 8

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy został dopuszczony do obrotu na rynku i posiada wymagane prawem ważne dokumenty, stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w podmiotach leczniczych.

2. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się do dołączenia wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 1 do faktury VAT z dostarczonym towarem Kupującemu.

3. Wykonawca pokryje wszelką szkodę spowodowaną nie dołączeniem dokumentów, o których mowa w ust.2.

**§ 9**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o których mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy **cenę.......... zł netto** (słownie zł: ........) a po dodaniu podatku VAT **cenę............. zł brutto** (słownie zł...........) zgodnie z załącznikiem stanowiącym integralną część umowy, który jest zgodny z ofertą przetargową.

2. Zamówienia realizowane będą przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, który jest zgodny z ofertą przetargową. Zamawiający zapłaci wyłącznie za zrealizowany przedmiot umowy

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezgodności z zamówieniem i umową lub błędach rachunkowych w fakturze.

4. W przypadku nie dotrzymania powyższego terminu i konieczności wystawienia faktury korygującej „in minus” Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty zgłoszonych pisemnie niezgodności „in minus” poprzez potrącenie z najbliższych płatności bez ponoszenia konsekwencji finansowych w postaci odsetek za zwłokę wynikających z tego potrącenia.

5. Wykonawca może użyć na fakturze VAT skróconej nazwy Zamawiającego o brzmieniu:

*„Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań”*

6.Cena zakupu przedmiotu umowy nabywanego przez Zamawiającego w celu realizacji świadczeń gwarantowanych w każdym momencie trwania umowy musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 12 mają 2011 r. *o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych*.

7.  **Wykonawca może skorzystać z możliwości przesłania faktury:**

**Dane skrzynki PEPPOL (E-Faktura):**

**Nazwa skrzynki** – Szpital kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres Długa ½, 61-848 Poznań PL

**Numer PEPPOL** – 7781343588

**https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/panel/accounts/document-box/details/9945-7781343588**

**§ 10**

Wykonawca oświadcza, że ceny nie ulegną zmianie z tytułu zmian cen odpraw celnych.

**§ 11**

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto

bankowe wystawcy faktury VAT, w terminie 60 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

1.1. W przypadku gdy Wykonawcy tworzą konsorcjum, należność za wykonanie  
przedmiotu umowy będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na rzecz uczestnika  
Konsorcjum, który bezpośrednio (faktycznie) realizuje dostawę towaru (lub  
świadczy usługi) będąc jednocześnie wystawcą faktury VAT w terminie 60  
od dnia dostarczenia faktury.  
1.2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że wystawca faktury, na każde wezwanie  
Zamawiającego oświadczy, że podane przez niego konto bankowe w wystawionej  
fakturze VAT należy do niego, a zapłata przez Zamawiającego na to konto nie ma  
na celu zmiany wierzyciela na innego uczestnika Konsorcjum.  
1.3. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, zakazuje się dochodzenia  
należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy od Zamawiającego przez innego  
członka konsorcjum niż faktyczny dostawca przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wystawić i dostarczyć fakturę VAT Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa, wskazując numer umowy, rodzaj wykonywanego zamówienia, producenta, numeru serii oraz termin ważności lub datę przydatności dostarczonego towaru. Wymagane informacje Wykonawca może podać w załączniku do faktury.

3.Ewentualne odesłanie do Załącznika nr 9 SIWZ (zapis zostanie wprowadzony o ile będzie dotyczył Wykonawcy).

§ 12

Płatność realizowana będzie przez Zamawiającego w złotych polskich.

**§ 13**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar gwarancyjne na rzecz Zamawiającego w wysokości:

a) 10% niezrealizowanej wartości umowy , w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

b) 0,2% wartości niewykonanego lub nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości zamówienia,

c) 0,2% wartości nienależycie wykonanego zamówienia jednostkowego złożonego przez Zamawiającego stosownie do treści § 3 ust. 1 i 3 niniejszej umowy, w sposób inny niż poprzez opóźnienie za każdy dzień nienależytego wykonania zamówienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.

2 Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar wymienionych w ust. 1.

3.Zamawiający może potrącać kary wymienione w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 14**

1. Umowa zostaje zawarta w dniu **…………...** i obowiązuje na okres **36 miesięcy.**

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy wyrażonej w formie pisemnej na podstawie zawartego porozumienia, w przypadkach określonych w **§ 6**. W załączeniu do umowy wzór Porozumienia.

**§ 15**

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

**§ 16**

Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji umowy u innego Wykonawcy w części przedmiotu zamówienia, która nie została dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie określonym w § 3ust. 3 lub dostarczony przedmiot jest przez zamawiającego reklamowany i obciążyć Wykonawcę różnicą ceny.

**§ 17**

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

**2. Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.**

3. Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy bez **uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej.**

**§ 18**

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych wymienionego w § 1 niniejszej umowy.

**§ 19**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U 2018, poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  .o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.)w tym w szczególności do:

* 1. ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
  2. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
  3. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
  4. zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
  5. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

**§ 20**

1.Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane na zasadzie porozumienia stron.

2.W przypadku braku porozumienia pomiędzy stronami, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny w Poznaniu według właściwości rzeczowej.

**§ 21**

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

**Zamawiający : Wykonawca :**

**UMOWA dzierżawy Nr …..A/20/EZP**

**zawarta w dniu ………………….………. 2020 roku w Poznaniu, pomiędzy:**

Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Długa ½, 61 – 848 Poznań, wpisanym dnia 28.02.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000001853, o nadanym NIP: 7781343588, Regon: 0002888828,

reprezentowanym przez: Dyrektora Szpitala dr hab. n med. Szczepan Cofta

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

**§ 1**

1.Wykonawca, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego .zobowiązuje się **przekazać w dzierżawę i zainstalować urządzenie do produkcji autologicznego preparatu fibrynowego** zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, który stanowi integralną jej część, który jest zgodny z ofertą przetargową.

2.Wartość ewidencyjna aparatu ……………………zł netto na dzień zawarcia umowy.

3.Dostawa przedmiotu dzierżawy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy w miejscu i terminie uzgodnionym z pracownikiem Sekcji Zaopatrzenia Zamawiającego.

4.W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń dostarczonego towaru Wykonawca na pisemny wniosek Zamawiającego, zobowiązuje się w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, na własny koszt dokonać wymiany na towar wolny od wad i uszkodzeń.

5.Przekazanie przedmiotu do eksploatacji odbędzie się na podstawie protokołu podpisanego przez bezpośredniego odbiorcę (użytkownik) i Strony umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dostawy zgodnie z ust. 3.

6.Wykonawca na własny koszt przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi przedmiotu umowy.

7.Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z dostawą i instalacją aparatu.

8.Wykonawca najpóźniej do dnia przekazania przedmiotu do eksploatacji dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną i instrukcję obsługi w języku polskim.

9.Umowa dzierżawy nr …………A/20/EZP jest integralną częścią umowy dostawy …………………..

**§ 2**

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy może być stosowany w zakładach opieki zdrowotnej i został dopuszczony do obrotu na rynku oraz posiada wymagane prawem ważne dokumenty.

2.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy najwyższej jakości i wolny od wad.

**§ 3**

1.Termin dostawy przez Wykonawcę ustalony w § 1 ust. 3 może zostać przedłużony:

* 1. w przypadku zaistnienia siły wyższej (ogień, uderzenie pioruna, eksplozja, klęska żywiołowa, strajk, deszcz nawalny, stan epidemii i inne),
  2. w przypadku braku w dostawach potwierdzonych pismem od producenta z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność.

2.O przypadku zaistnienia przyczyny określonej w ust.1 Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn, wyznaczając nowy termin dostawy.

3.W przypadku braku pisemnej informacji, o której mowa w ust. 2 ze strony Wykonawcy, Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie go karami umownymi zgodnie z zapisem § 13.

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od części lub całości umowy w trakcie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy , lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

1. *Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę po wyznaczeniu mu odpowiedniego dodatkowego terminu do należytego wykonania zamówienia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie do 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.*

**§ 4**

1.Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

* 1. dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,
  2. dopuszczalne jest skrócenie czasu obowiązywania umowy,
  3. dopuszczalne jest wydłużenie czasu obowiązywania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy dostawy nr ……/20/EZP
  4. dopuszczalne są zmiany spowodowane siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi oraz warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zrealizowanie usług w terminie,
  5. dopuszczalne są zmiany będące następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

2.W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3 termin obowiązywania umowy może ulec przedłużeniu do czasu całkowitego wyczerpania umowy dostawy ……………/20/EZP.

3.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5 termin obowiązywania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności,

4.Dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na świadczenie o lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu umowy,

5.Dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości,

6.Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna do prawidłowego wykonania umowy,

7.Dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,

Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

**§ 5**

1.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

2.Gwarancja obejmuje naprawę wszelkich wad lub uszkodzeń urządzenia powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu.

3.Gwarancja obejmuje naprawę wszelkich uszkodzeń urządzenia wynikłych z winy producenta.

4.Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego serwisu technicznego i przeglądu aparatu przez okres obowiązywania umowy.

5.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie 48 godz. od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego drogą telefoniczną, faksem lub pocztą.

6.Wykonawca posiada serwis w …………………………..

7.Koszty dojazdu do Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3 jest po stronie Wykonawcy.

8.Całkowite koszty związane z naprawą aparatu są po stronie Wykonawcy.

9.W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godz. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wstawienia sprawnego zastępczego aparatu wolnego od wad. Aparat zastępczy musi pracować na tych samych odczynnikach co aparat pierwotny. Wstawienie aparatu zastępczego na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego.

10. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad nieodpłatnym serwisem technicznym i przeglądami aparatów przez okres obowiązywania umowy jest:   
 a) ze strony Zamawiającego ................................. - tel. .................., mail:.....................;   
 b) ze strony Wykonawcy ..................................... - tel. .................., mail:......................   
 11. Serwis techniczny i przegląd aparatów objętych niniejszą umową, o którym mowa w ust. X niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać nie rzadziej niż raz na .........., zgodnie z zaleceniami producenta.   
 12. Wykonawca zobowiązuje się za każdym razem dokumentować wykonany serwis techniczny i przegląd aparatów będących przedmiotem niniejszej umowy poprzez sporządzenie protokołu serwisowego, zawierającego w szczególności czas i miejsce wykonywanych czynności, opis wykonywanych czynności, **termin wykonania kolejnego przeglądu**, dalsze zalecenia oraz podpis osoby upoważnionej do przeprowadzenia serwisu/przeglądu. Dokumenty dostarczane będą niezwłocznie do Sekcji Aparatury Medycznej Zamawiającego – w terminie nie późniejszym niż 15 dni licząc od daty sporządzenia protokołu serwisowego - po wykonanych pracach.   
 13. W przypadku, gdy nastąpi zmiana osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strona, której dotyczy zmiana jest zobowiązania powiadomić Zamawiającego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonanej zmiany. Zmiana osób wymienionych w ust …. Nie stanowi zmiany umowy (nie wymaga sporządznia osobnego aneksu)

**§ 6**

1.Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto

bankowe wystawcy faktury VAT, w terminie 60 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu, zgodnie z załącznikiem do umowy.

2. Cena przedmiotu umowy jest zgodna z ceną oferty przetargowej.

3. Zamawiający zapłaci tylko za zrealizowany przedmiot zamówienia.

4.Pierwsza płatność nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę protokołu przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

5.Czynsz określony w pkt. 1 za pierwszy miesiąc będzie uzależniony od ilości dni użytkowania licząc dnia przekazania przedmiotu umowy (do eksploatacji) do ostatniego dnia miesiąca.

6.Płatności realizowane będą z dołu, tj. po zakończeniu miesiąca, w formie przelewu na konto w terminie **60 dni** od otrzymania od Wykonawcy faktury VAT.

7.Płatność zrealizowana będzie przez Zamawiającego w PLN.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury korygującej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji o niezgodności cen z zamówieniami i umową lub błędach rachunkowych w fakturze.

9. W przypadku niedotrzymania powyższego terminu i konieczności wystawienia faktury korygującej „in minus” wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty zgłoszonej pisemnie niezgodności „in minus” z poprzez potrącenie z najbliższych płatności bez ponoszenia konsekwencji finansowych w postaci odsetek za zwłokę wynikających z tego potrącenia.

13.Wykonawca może użyć na fakturze VAT skróconej nazwy Zamawiającego o brzmieniu: *Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa ½, 61-848 Poznań”*

**§ 7**

1.Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 12 miesięcy od daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji zgodnie z § 1 ust. 5

2.Po okresie obowiązywania umowy przedmiot umowy zostanie przekazany przez Zamawiającego Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

3.Zamawiający ma prawo rozwiązania niniejszej umowy za 30 dniowym okresem jej wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca w przypadku całkowitego wykorzystania przedmiotu umowy dostawy Nr………………………...

4.W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo jej rozwiązania z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.

**§ 8**

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

**§ 9**

1.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

**2.Niezależnie od zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 1 powyżej, czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący.**

3.Wykonawca oświadcza, iż nie dokona cesji wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy bez **uzyskania pisemnej zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej.**

**§ 10**

Do spraw nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymienionej w § 1 ust. 1.

**§ 11**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)). oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  .o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1167 ze zm.) w tym w szczególności do:

* 1. ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,
  2. przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie,
  3. zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy
  4. zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych przekazanych przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,
  5. niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

2. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust.1 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy.

3. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

**4. Powierzenie przetwarzania danych.**

1) W przypadku, gdy w związku z realizacją niniejszej umowy wystąpi konieczność powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, przed rozpoczęciem przetwarzania danych, umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, określającą zakres i cel przetwarzania danych, zgodnie z załączonym wzorem umowy do SIWZ. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o podpisanie przedmiotowej umowy w sytuacji, gdy wymienione okoliczności będą miały mieć miejsce.

2) W przypadku określonym w pkt 1) Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

3) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa.

**§ 12**

1.Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze porozumienia Stron.

2.W przypadku braku porozumienia o którym mowa w ust.1. strony poddają ewentualny spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny w Poznaniu.

**§ 13**

1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rzecz Zamawiającego w wysokości:

* 1. 10% wartości zamówienia, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
  2. 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub przekazaniu przedmiotu umowy do eksploatacji, nie więcej niż 10% wartości zamówienia,
  3. 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków wynikających z gwarancji, nie więcej niż 10% wartości zamówienia,
  4. 0,2% wartości zamówienia za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy inny niż wymienione w pkt b i c.

2.Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

**§ 14**

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

**Wykonawca: Zamawiający:**

**Załączniki do umowy:**

**Wykaz przedmiotu umowy (oferta)**

**Wzór Porozumienia**

**Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych**

**Załącznik nr 1**

Wykaz przedmiotu (tabela)

**Załącznik nr 2 do umowy**

**POROZUMIENIE**

**DO UMOWY NR………………………….**

zawarte w  **dniu ........... roku** w Poznaniu pomiędzy:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

*(nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej)*, adres:

o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej:………………………………………..

**reprezentowanym przez:**

**………………………………………………………….**

zwanym w dalszej treści umowy **Wykonawcą**

a

**Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 61-848 Poznań, ul. Długa ½,**

o nadanym Numerze Identyfikacji Podatkowej: PL 778-13-43-588

**reprezentowanym przez:**

**Dyrektora Szpitala - ……………………………………**

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym**

§1

Działając na podstawie §…….. ust……... umowy nr ….. z dnia ……... (zwanej dalej „Umową”), w związku z nie wykupieniem pełnej ilości towarów, będących przedmiotem Umowy, Strony zgodnie postanawiają przedłużyć okres obowiązywania Umowy o ……….. dni, tj. do dnia …..….

§2

Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. **Wykonawca po podpisaniu porozumienia odsyła jeden egzemplarz Zamawiającemu.**

§3

Niniejsze porozumienie wchodzi w życie z momentem jego podpisania.

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**

**Załącznik nr 3 do umowy**

**UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - wzór**

zawarta w  **dniu ………………………….2020 roku** w Poznaniu, pomiędzy:

Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, adres: ul. Długa ½, 61 – 848 Poznań, wpisanym dnia 28.02.2001 r., do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000001853, o nadanym NIP: 7781343588, Regon: 0002888828,

reprezentowanym przez**:**

**Dyrektora Szpitala – dr hab. med. Szczepan Cofta**

zwanym w dalszej treści umowy **Zamawiającym/Udzielającym zamówienia (Administratorem)**

**a**

reprezentowaną przez:

zwaną w dalszej treści umowy **Wykonawcą / Przyjmującym zamówienie (Przetwarzającym)**

Na podstawie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119), Strony zawierają umowę o następującej treści

**§1**

**Definicje**

Dla potrzeb niniejszej umowy, Administrator i Przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

1. **Umowa Powierzenia** – niniejsza umowa;
2. **Umowa główna –*umowa o udzielenie zamówienia publicznego. Numer umowy: ………….A/20/EZP***
3. **RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
4. **Przetwarzanie danych –** oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt. 2 RODO)

**§ 2**

**Powierzenie przetwarzania danych osobowych**

1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu, w trybie art. 28 RODO dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO

**§3**

**Zakres i cel przetwarzania danych**

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy głównej następujące dane osobowe:
   * + - 1. *zwykłe dotyczące: ……………………….(imiona i nazwiska, numer identyfikacyjny: pesel/nip, dane o lokalizacji: np. adresu zamieszkania, identyfikator internetowy np. e – mai i inne np. data urodzenie, …).*
         2. *szczególne kategorie danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO m. in.:*
   1. ***dane genetyczne (art. 4 pkt 13 RODO)***
   2. ***dane biometryczne (art. 4 pkt 14 RODO)***
   3. ***dane dotyczące zdrowia (art. 4 pkt. 15)***

Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Przetwarzającego wyłącznie w celu realizacji umowy głównej.

**§4**

**Obowiązki podmiotu przetwarzającego**

1. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i niniejszą umową.
2. Dane osobowe o których mowa w § 2 ust 1 będą przez Przetwarzającego przetwarzane w formie elektronicznej oraz/lub/ w formie papierowej.

**§5**

**Zasady powierzenia danych**

Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

* 1. uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Przetwarzający powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z administratorem,
  2. zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Przetwarzającego, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie administratora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie Powierzenia,
  3. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 RODO i udostępniać go Administratorowi na jego żądanie, chyba że Przetwarzający jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 RODO.
  4. Przetwarzający zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy Powierzenia oraz ustaniu zatrudnienia u Przetwarzającego.

**§6**

**Obowiązki Przetwarzającego**

1. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
2. Przetwarzający oświadcza że udzieli upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy
3. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,   
   (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu.
4. Przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych   
   z przetwarzaniem usuwa wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
5. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi   
   w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
6. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, Przetwarzający zobowiązuje się do:
   * 1. przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 RODO,
     2. przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, i przekazania wyników tej analizy do Administratora w ciągu 36 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
     3. przekazania Administratorowi – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
   1. Przetwarzający zobowiązuje się pomagać Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 RODO. W szczególności Przetwarzający zobowiązuje się – na żądanie Administratora – do przygotowania i przekazania Administratorowi informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni od dnia otrzymania żądania Administratora.
   2. Przetwarzający zobowiązuje się stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
   3. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Przetwarzającego, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Przetwarzającego, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

**§7**

**Dalsze powierzenie danych do przetwarzania**

1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umowy głównej
2. Przetwarzający zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Administratora o zamiarze powierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar powierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze powierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania powierzenia. O ile Administrator nie wyrazi sprzeciwu wobec powierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Przetwarzający uprawniony będzie do dokonania powierzenia.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora chyba, że obowiązek taki nakłada na Przetwarzającego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania, Przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Przetwarzającego w niniejszej Umowie.
5. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
6. Przetwarzający może przekazywać powierzone mu do przetwarzania dane osobowe do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłącznie na warunkach określonych w RODO – Rozdział V (art. 44 – 50)

**§8**

**Kontrola**

1. Administrator zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych drogą elektroniczną lub faxem.
3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora.
4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
5. Przetwarzający zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora, jeżeli zdaniem Przetwarzającego wydane jemu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów o ochronie danych.

**§ 9**

**Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego**

Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

**§10**

**Czas obowiązywania umowy**

Niniejsza umowa obowiązuje przez okres obowiązywania umowy głównej**.**

Rozwiązanie umowy głównej skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem niniejszej umowy

**§11**

**Rozwiązanie umowy**

* + - 1. Administrator może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:

1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
4. **Rozwiązanie niniejszej umowy w przypadkach o których mowa w ust 1 lit.: a-c skutkuję jednoczesnym rozwiązaniem umowy głównej**

**§12**

**Postanowienia końcowe**

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, każdy na prawach oryginału, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
2. .W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz RODO.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Administratora.

**(ADMINISTRATOR) (PRZETWARZAJĄCY)**

**……………………………….. ………………………………….**

**PROTOKÓŁ DOSTAWY - wzór**

**W dniu ...................................................... Wykonawca ………………………………………,**

**……………………………………………………………………………………………**

zgodnie z umową nr …………………………… ……………………………………..

dostarczył do siedziby Zamawiającego tj. Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

**Aparat/urządzenie**  ……………………………………………………………………

**Producent aparatu/urządzenia:** ......................................................................................................................

**Rok produkcji aparatu/urządzenia:** ......................................r.

**Nr fabryczny**……………………………………………………………………………..

**UWAGI :**

**Wykonawca potwierdza, że przedmiot zamówienia publicznego posiada wszelkie atesty i certyfikaty poświadczające o dopuszczeniu produktu do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej**

**Przedstawiciel Wykonawcy dokona instalacji i szkolenia pracowników Zamawiającego w ustalonym terminie.**

**Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.**

**Podpisy :**

# PROTOKÓŁ INSTALACJI I SZKOLENIA - wzó

W dniu ...................................................... firma ………………………………………,

………………………………………………………………………………………………

## **zgodnie z umową nr………………………. dokonała instalacji i szkolenia personelu medycznego**

## **w zakresie obsługi dostarczonego aparatu w …………………………………………………………….**

## **(nazwa komórki organizacyjnej )**

## **Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań**

Aparat/urządzenie ……………………………………………………………………

w skład którego wchodzi (jeśli dotyczy):

1…………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………………………

Producent aparatu/urządzenia ................................................................................................

Rok produkcji aparatu: ..............r.

Nr fabryczny……………………………………………………………………………..

wraz z testami akceptacyjnymi

Urządzenie zostało zainstalowane przez osobę upoważnioną , która przeprowadziła szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi w/w aparatu/urządzenia.

OSOBY PRZESZKOLONE:

1/………………………………………………………………………..

2/………………………………………………………………………..

3/………………………………………………………………………..

4/………………………………………………………………………..

5/………………………………………………………………………..

Wraz z instalacją aparatu/urządzenia dostarczono instrukcję w języku polskim i kartę gwarancyjną.

Wykonawca udziela gwarancji od dnia ………. na okres …………….miesięcy

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający

a drugi Wykonawca.

**Wykonawca: Zamawiający:**