Załącznik A             do SIWZ „ KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA „

Zamawiający wprowadza możliwość składania ofert oraz innych dokumentów i oświadczeń drogą elektroniczną.

Wykonawca może kontaktować się z Zamawiający drogą pisemną określoną w SIWZ, albo drogą elektroniczną w sposób podany w załączniku A do SIWZ, jak poniżej.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą MOŻE odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Informacje ogólne o komunikacji elektronicznej podane w załączniku A część A1 do SIWZ.

Link do profilu Zamawiającego :  https://platformazakupowa.pl/skpp

Wykonawca może złożyć ofertę w postaci elektronicznej na Platformie zakupowej, oferta w takim przypadku musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do  dokonywania tych czynności.

W skład oferty wchodzi: Formularz ofertowy - zał nr 2, oświadczenia: zał. nr 3 –dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zał. nr 5 – dotyczy przesłanek wykluczenia z postępowania, załącznik nr 9 RODO

Wykonawca za pośrednictwem podanej Platformy zakupowej może wnieść wymagane wadium, a także może również składać dokumenty i oświadczenia do dostarczenia, których wezwie Zamawiający, np. Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. W takim przypadku dokumenty lub oświadczenia muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do dokonywania  tych czynności.

Część A1  do załącznika A

EZP/66/20

Informacje ogólne o komunikacji  elektronicznej dotyczące postępowania przetargowego.

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Platformy Zakupowej" dostępnej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/skpp

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem niniejszej instrukcji.

2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.

3. Informacje i dokumenty związane z przedmiotowym postępowaniem zostały zamieszczone w zakładce „Postępowania". W celu zapoznania się z zamieszczonymi informacjami lub dokumentami należy przejść do tej zakładki.

4. Poniżej Zamawiający przedstawia wymagania techniczno-organizacyjne związane z udziałem  Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

A/  Ofertę może złożyć Wykonawca, którzy posiada konto na Platformie Zakupowej. W celu założenia konta na Platformie Zakupowej należy wybrać zakładkę „Zaloguj się" w kolejnym kroku należy wybrać „Załóż konto", następnie należy wypełnić formularze i postępować zgodnie z poleceniami wyświetlającymi się na ekranie monitora.

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularz składania oferty dostępnym na platformie zakupowej w konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony w odrębnym pliku tj. w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Wraz z ofertą należy złożyć wszystkie wymagane, wymienione przez Zamawiającego w SIWZ dokumenty: m.in. pełnomocnictwo opatrzone (każde indywidualnie) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty  i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta oraz dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

- Należy sprawdzić poprawność złożonej oferty oraz załączonych plików.

B/  Złożenie oferty oraz oświadczenia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póżn. zm.; dalej: „ustawa"), wymaga od Wykonawcy posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

C/  Wykonawca składa ofertę, która w przypadku prawidłowego złożenia zostaje automatycznie zaszyfrowana przez system. Nie jest możliwe zapoznanie się z treścią złożonej oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

D/  Podpisanie dokumentów w formie skompresowanej poprzez opatrzenie całego pliku jednym podpisem kwalifikowanym jest równoznaczne z poświadczaniem  za  zgodność  z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów.

Dokumenty: JEDZ oraz pełnomocnictwo powinny zostać podpisane indywidualnie (każdy z nich) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

E/  Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku dopuszczalna wielkość jednego pliku150 MB  przy maksymalnej  ilości 10 plików

Zamawiający, zgodnie z § 3 ust, 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB. Zalecany format: -pdf.

F/  Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie ( platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

G/  Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić, wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty.

- Z uwagi na to, że oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu (zakończenia) wyznaczonego na składanie ofert w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty.

-  Wycofanie oferty jest możliwe do zakończenia terminu składania ofert.

- System pozwala na złożenie oferty po terminie przy kliknięciu przycisku „Odblokuj formularz”, ale w przypadku złożenia oferty po terminie Wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat, że oferta została złożona po terminie.

4.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych Dz.U.z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej  niż  512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików pdf.

5.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.:

- Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez system, co następuje po terminie otwarcia ofert,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".

6.	Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie środków komunikacji, określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

- dokumenty w formacie .pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym  niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/skpp w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści siwz, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem;link do instrukcji dla wykonawców

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne. W celu ułatwienia Wykonawcom korzystania z Platformy Zakupowej operator platformy uruchomił Centrum Wsparcia Klienta, które służy pomocą techniczną pod numerem

tel. 22 101 02 02 lub e-mai: cwk@platformazakupowa.pl

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl/skpp.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w ogłoszeniu i SIWZ, nie dotyczy składania ofert  oraz dokumentów składanych wraz z ofertą

Załącznik nr 1 do SIWZ  (stanowi treść oferty)

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Igły systemowe 20G x 11/2 (0,9 mm) — sterylne | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe 21G x 11/2 (0,8 mm) — sterylne | 43 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igły systemowe 22G x 11/2 (0,7 mm) — sterylne | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter do podawania leku — adapter do strzykawki Luer lub równoważne rozwiązanie bez dodatkowego wkłucia — sterylne | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Adapter systemowy umożliwiający połączenie z igłą klasyczną lub wenflonem (lub rozwiązanie równoważne) — sterylne | 80 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia 2,5 ml – 3,0 ml (surowica) długość 66mm, średnica 11mm | 30 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia 2,5 ml – 3,0 ml (surowica) długość 75mm, średnica 13mm | 65 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia 4,5 ml – 5,0 ml (surowica) długość 90mm, średnica 13 mm | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia 8 ml – 9 ml (surowica) | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 1,0 ml – 2,0 ml | 8 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 2,5 ml – 3,0 ml | 133 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 8,0 ml – 9,0 ml | 15 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 1,0 ml – 1,4 ml | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z heparyną litową o stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 2,5 – 3,0 ml długość 66 mm, średnica 11 mm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z heparyną litową o stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 2,5 – 3,0 ml długość 75 mm, średnica 13 mm | 8 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z heparyną litową o stężeniu soli 10-30 IU/ml o poj. 4,5 – 5,0 ml długość 90 mm, średnica 13 mm | 6 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki biochemiczne z żelem i aktywatorem krzepnięcia o poj. 4,5 – 5,0 ml długość 90 mm, średnica 13 mm | 63 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do koagulologii o poj. 2,5 - 3 ml z 3,2% cytrynianem sodu w stosunku 1:10 | 60 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB. – wersja liniowa z 3,2% cytrynianem sodu w stosunku 1:5, poj. do 2,4 ml | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rurka / pipeta skalowana do OB., z liniową skalą odczytu po 1 godz. do poz. 19 (tj. do probówki z 3,2% cytrynianem sodu w stosunku 1:5) | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do OB. – wersja logarytmiczna z 3,2% cytrynianem sodu w stosunku 1:5 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do eliminacji małopłytkowości rzekomej o poj. 2,5 ml – 3,0 ml, – pobranie krwi na antykoagulant z wykluczeniem cytrynianu i heparyny | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki do morfologii z napylonym K2EDTA lub K3EDTA poj. 6,5 ml – 7,5 ml | 18 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stazy uciskowe do pobierania krwi z automatycznym zaciskiem | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła w systemie motylek do pobierania krwi z multiadapterem 21G – sterylne | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła w systemie motylek do pobierania krwi z multiadapterem 20G – sterylne | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Multiadapter luer-lock – sterylne | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Probówki z aktywatorem krzepnięcia 5 ml – 6 ml (surowica) długość 75 mm i średnica 15 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Stazy uciskowe do pobierania krwi, jednorazowego użytku | 25 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Wymagania:

Aspiracyjno-próżniowa technika pobierania

Konstrukcja systemu pobierania – Igła/multiadapter na stałe połączona z holderem

Zakręcany korek eliminujący efekt aerozolowy

Probówki wykonane z tworzywa sztucznego do wszystkich rodzajów badań, łącznie z zestawami do OB.

Igła systemowa na stałe połączona z holderem lub stanowiąca komplet (igła + holder), jednakowa ilość igieł i holderów, ilość holderów należy również uwzględnić do ilości adapterów z poz. 5 specyfikacji

Wszystkie elementy muszą być kompatybilne - muszą współpracować ze sobą bez zastrzeżeń oraz muszą być dostosowane do posiadanych wirówek i analizatorów. Należy przedstawić oświadczenie producentów elementów systemu o ich wzajemnej kompatybilności .

Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie dostosowania podajników do pracy w systemie w pełni zautomatyzowanym.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej (pakiet niepodzielny)

Wszystkie elementy muszą być jednorazowego użytku (nie dotyczy pakietu 24).

Mieszadła hematologiczne 2 szt. – 1 rotacyjne do probówek dla laboratorium nr 1(ul. Długa) i 1 mieszadło wahadłowo-obrotowe dla laboratorium nr 2 ( ul. Szamarzewskiego) – użyczenie na czas trwania umowy

Przystosowanie systemu zamkniętego do posiadanej aparatury laboratoryjnej tzn. do analizatorów, mieszadeł, wirówek, statywów do OB na koszt wykonawcy

wymagana ilość statywów dla zapewnienia bezkolizyjnej pracy:

    - system liniowy - min. 7 statywów

    - system logarytmiczny – min. 11 statywów

zapewnienie sprawności statywów na czas obowiązywania umowy

Pomiar OB. po 1 godz.

System musi mieć możliwość pobierania krwi również z wenflonu i kontaktu centralnego

Zamawiający obecnie pracuje w systemie aspiracyjno-próżniowym, w przypadku zaproponowania innego systemu Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu w zakresie użytkowania systemu we wszystkich laboratoriach, przychodniach, oddziałach mieszczących się w obiektach położonych przy ul. Długiej, ul. Szamarzewskiego i Os. Rusa.

W/w analizatory pracują bezpośrednio z probówek do których pobierana jest krew, część aparatów samoczynnie przebija korki.

Obecne aparaty i wirówki dostosowane są do użytkowania sprzętu o parametrach podanych w specyfikacji.

Zamawiający nie poniesie żadnych kosztów związanych z dostosowaniem zaproponowanego przedmiotu zamówienia do funkcjonujących u Zamawiającego urządzeń.

Zamawiający obecnie pracuje w systemie automatycznego podawania próbek w systemie analizatorów Atelica (biochemia i immunochemia) o wymaganej długości probówek 66 mm ,75 mm, 90 mm. W związku z tym Zamawiający żąda, aby zaproponowany przez Wykonawcę przedmiot spełniał określone wymagania, w tym wszystkie elementy były kompatybilne i muszą współpracować ze sobą bez zastrzeżeń.

Zamawiający oczekuje otrzymania probówek, igieł systemowych (lub równoważnych rozwiązań), adapterów do połączenia ze strzykawką do podania leku lub wenflonów wymienionych w specyfikacji do sprawdzenia kompatybilności i dopasowania do pracujących w laboratoriach szpitala analizatorów.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca dostarczy próbki do dnia składania ofert zgodnie z ilością podaną pod pakietem. Zamawiający zainstaluje dostarczony przedmiot do odpowiednich analizatorów i sprawdzi, czy przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia, że zaproponowany przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 Ustawy Zamówień Publicznych, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, chyba, że zaproponowany przedmiot jest przeznaczony do zaproponowanego systemu równoważnego.

W związku z powyższym Wykonawca dostarczy próbki w celu potwierdzenia kompatybilności do każdej pozycji wymienionej poniżej po 6 sztuk.:

Pozycje 6,7,8,9,14,15,16,17,28 muszą być kompatybilne z obecnie użytkowanymi analizatorami biochemicznymi i immunochemicznymi – Atelica Ch 930 Atelica IM 1600, Immulite

Pozycje 10, 11, 22 muszą być kompatybilne z obecnie użytkowanymi analizatorami hematologicznymi Advia 2120i

Pozycja 18 musi być kompatybilne z obecnie użytkowanymi analizatorami koagulologicznymi – Sysmex CS 2100i i Sysmex 2500

Pozycje 11, 12, 23, muszą być kompatybilne z obecnie użytkowanymi analizatorami do Serologii ( probówki z EDTA) - Auto Vue

Pozycje 1, 2, 3 – igły systemowe lub równoważne rozwiązanie

Pozycja 4, 5 Adaptery systemowe umożliwiające połączenie z igłą klasyczną (Luer) lub venflonem, strzykawką Luer lub równoważne rozwiązanie

Pozycja 25, 26, 27

| Lp. | Kryteria i sposób oceny |
| --- | --- |
| 1. | technika pobierania aspiracyjno-próżniowa – 20 pkt. próżniowa – 0 pkt. |
| 2. | konstrukcja systemu pobierania igła/multiadapter na stałe połączona z holderem – 20 pkt. igła/multiadapter osobno, należy przed pobraniem każdorazowo łączyć – 0 pkt. |

Dostarczone próbki przekazane do przetestowania przez użytkownika celem wydania opinii w zawiązku z czym nie podlegają zwrotowi

Pakiet nr 2

| lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP Cena jedn. brutto | Wartość pozycji brutto Wypełnia Wykonawca, który ma siedzibę na terytorium RP | Cena jednostkowa bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP) | Wartość bez podatku VAT Wypełnia wyłącznie Wykonawca, który nie ma siedziby na terytorium RP | Stawka podatku VAT dla wykonawców z terytorium kraju RP lub nie objętych wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów | Producent / nazwa własna/ numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter do rozmazów krwi z łopatką umożliwiającą wykonanie rozmazów (lub rozwiązanie równoważne) | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawka do gazometrii z filtrem odpowietrzającym z heparyną litową o stężeniu soli 30-50 IU/ml o poj. 2,0 do 2,5 ml (lub rozwiązanie równoważne), pakowana pojedynczo , sterylna | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki do pobierania krwi kapilarnej do morfologii z napylonym K2EDTA lub K3EDTA 200 (l | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 . | Nakładki na probówki do badań CITO w kolorze różowym | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nakładki na probówki do badań CITO w kolorze zielonym | 5.000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nakładki na probówki do badań CITO w kolorze niebieskim | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nakładki na probówki do badań CITO w kolorze żółtym | 1.000 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nakłuwacze jednorazowe 21G głębokość nakłucia 1,8 mm | 100 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nakłuwacze jednorazowe 18G głębokość nakłucia 1,8 mm | 160 000 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adapter do rozmazów krwi z łopatką umożliwiającą wykonanie rozmazów (lub rozwiązanie równoważne) | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx |

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

Uwaga

Cały system musi być kompatybilny tzn. wszystkie elementy systemu muszą ze sobą współpracować bez zastrzeżeń

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej (pakiet niepodzielny)

Wszystkie elementy muszą być jednorazowego użytku

Strzykawki muszą być dostosowane do igieł Luer

Nakładki na probówki (poz. 4,5,6,7) muszą być dopasowane do probówek z pakietu nr 1

Przeszkolenie personelu laboratorium i pielęgniarskiego na oddziałach szpitala w budynku przy ul. Długiej i ul. Szamarzewskiego, Os. Rusa w zakresie użytkowania system

W związku z kryterium oceny Wykonawca dostarczy próbki  w ilości :

Poz.3  : 6 szt.

Poz.8  : 6 szt.

Poz.9 : 6 szt.

| Lp. | Kryteria i sposób oceny |
| --- | --- |
| 1. | probówka z kapilarką w komplecie (poz. 3) tak – 20 pkt. nie – 0 pkt |
| 2. | Kolorowy znacznik odpowiedniej grubości nakłuwacza (poz. 8) zielony – 10 pkt. inny – 0 pkt. |
| 3 | Kolorowy znacznik odpowiedniej grubości nakłuwacza (poz. 9) żółty – 10 pkt. inny – 0 pkt. |

Dostarczone próbki przekazane do przetestowania przez użytkownika celem wydania opinii w zawiązku z czym nie podlegają zwrotowi

#### Załącznik nr 2 (stanowi treść oferty)

### FORMULARZ OFERTOWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie:  przetarg nieograniczony

Przedmiot zamówienia:  zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu

Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy

1. Dane Wykonawcy:

(nazwa firmy)

(adres siedziby)

(województwo, powiat)

(nr faxu)

(e-mail – niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną)

Nr NIP(podać numer unijny)…......................................... ....................................................................

2.Cena jednostkowa brutto ( należy podać, zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do SIWZ).

3. Termin płatności : 60 dni

4.Cena Pakietu ……..……  bez podatku VAT i z podatkiem VAT .

a) bez VAT ....................................................................................................................................................

Słownie zł......................................................................................................................................................

b) z VAT  ...................................................................................................................................................

Słownie..........................................................................................................................................................

c) stawka podatku VAT (%).......................................................................................................................

- Stawka podatku VAT nie obowiązuje z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub Wykonawca nie ma siedziby na terytorium RP, a obowiązek podatkowy ciąży na Zamawiającym (metoda odwrotnego obciążenia – revers chargé)

(W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet Wykonawca może powielić pkt 4 lub złożyć odrębny formularz)

5. Termin dostawy max - 3 dni  robocze  (wpisać jeżeli będzie krótszy, w przypadku nie podania zamawiający przyjmuje, że termin dostawy wynosi 3 dni, podać w dniach,)…………

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy i opisem przedmiotu) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

7. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Lista załączników:

……………………………………….				                  …........................................................

Data                                                                                                                     Podpisy i pieczątka Wykonawcy

*Miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca

#### Załącznik nr 3

EZP/66/20

Zamawiający:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na   zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu  Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety

prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ……..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

#### Załącznik nr 4

EZP/66/20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca w wykazie poda min. dwie dostawy, których przedmiotem były wyroby medyczne.

Wzór tabeli

| L.p. | Podmiot (również adres) na rzecz, którego wykonawca wykonał zamówienie | Przedmiot | Data wykonania | Wartość przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |

..................................................

Podpis i pieczątka Wykonawcy

#### Załącznik nr 5

EZP/66/20

Zamawiający:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie Wykonawcy

Wykonawca poda czy jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (zaznaczyć „x” lub w inny sposób TAK albo NIE):

- TAK,

- NIE

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. na   zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety     prowadzonego przez Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…..................................

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

….......................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

….............................

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

….....................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

….....................................

(podpis)

#### Załącznik nr 6

EZP/66/20

….....................                                                    ………………………..

Pieczątka  Wykonawcy                                                                   data

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety

INFORMACJA

o przynależności do grupy kapitałowej

(zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(t. j. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986)

1.   Oświadczam,  że Wykonawca:

- nie należy do grupy kapitałowej*

- należy do grupy kapitałowej*

…………………………….

Podpis i pieczątka Wykonawcy

Zaznaczyć właściwe*

#### Załącznik nr 7

EZP/66/20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety

W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę firmy poza granicami Polski, Zamawiający wprowadzi do umowy następujące zapisy:

1. W przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu wypełnienia deklaracji INTRASTAT (system statystyki   obrotów handlowych państw członkowskich Unii Europejskiej) przez Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT wraz z następującymi danymi dotyczącymi każdej pozycji faktury osobno:

a) ośmiocyfrowy    kod   towaru    zgodnie   z    kodem   określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN),stanowiącej  załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie nomenklatury    taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września   1987r., str. 1 i n.), zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 2344/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.    zmieniającym załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady EWG nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987r. w sprawie    nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 346 z dnia    31.12.2003r., str. 38 i n.) albo – w przypadkach szczególnych – kod towarowy określony w części II  ust. 2 i   ust. 6 Instrukcji;

b) opis towaru ( należy podać zwyczajową nazwę handlową danego towaru w sposób umożliwiający jego    identyfikację-opis musi umożliwić klasyfikację towaru według kodu Scalonej Nomenklatury (CN). Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN;

c)masa netto ( w pełnych kilogramach ) - masa netto to masa towaru bez opakowania. W przypadku, gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać "0". Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż 1 kilogram, należy wpisać"1". Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych. Wypełnienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych, określonych w aneksie "H" do Instrukcji;

d)ilość w uzupełniającej jednostce miary – należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać). Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku, gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać "0". Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy wpisać "1".

2. W przypadku braku danych, o których mowa w pkt. 2 na fakturze i braku pisemnego uzupełnienia przez Wykonawcę tych danych Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę grzywny według taryfikatora urzędu Celnego za niezłożenie deklaracji INTRASTAT – PRZYWÓZ w terminie.

3. W przypadku, gdy spoza obszaru Unii Europejskiej dostawa towaru nie ma charakteru                                      dostawy wewnątrzwspólnotowej i  nie objęta jest koniecznością sporządzania przez Zamawiającego deklaracji INTRASTAT pkt.1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.

4. W przypadkach określonych nowelizacją ustawy o VAT z dnia 11.03.2004, gdy nie dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze względu na brak dostawy spoza granic RP a dostawcą jest podmiot ( Wykonawca) nie posiadający siedziby na terytorium RP pkt.1 załącznika nr 7 nie jest obowiązujący.

Załącznik nr 8

EZP/66/20

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;

- inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W związku z powyższym Wykonawca składa oświadczenie zgodnie z  zał. Nr 9.

Załącznik nr 9 (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/66/20

Zamawiający:

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego

Uniwersytetu Medycznego

im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………………………….

Podpis Wykonawcy

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Załącznik nr 10 (Wykonawca dołączy do oferty)

EZP/66/20

Przedmiot :   zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku  dla Działu

Diagnostyki Laboratoryjnej -2 pakiety

………………………..                                                                  ………………………..

Nazwa Wykonawcy                                                                                                          data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam aktualne dokumenty dopuszczające zaproponowany  przedmiot zamówienia do obrotu, zgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym zakresie, np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z  udziałem jednostki  notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się  jej numer seryjny) oraz, że  dostarczę przedmiotowe dokumenty na żądanie Zamawiającego.

…………………………….

Podpis Wykonawcy